1 Fase thuisbatterij

Belangrijkste kenmerken

- Uitbreidbaar tot 40 kWh: Het systeem biedt flexibele capaciteitsuitbreiding van 5 kWh tot 40 kWh, waardoor het geschikt is voor verschillende huishoudelijke energiebehoeften en ten allen tijde is uit te breiden.

- Efficiëntie door DC naar DC laden: Het opladen gebeurt via een DC naar DC-systeem, waardoor er minder energieverlies optreedt.

- Compatibiliteit met AC-omvormers: Dankzij de nieuwe slimme meter kan het systeem worden gekoppeld aan AC-omvormers, wat de integratie met bestaande zonne-energiesystemen vergemakkelijkt.

- Geschikt voor zowel 1-fase als 3-fase systemen: De batterijen kunnen worden gebruikt in zowel 1-fase als 3-fase elektriciteitssystemen, waardoor ze veelzijdig inzetbaar zijn.

- Powermodule met ingebouwd BMS: De powermodule controleert het systeem continu om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

- Realtime monitoring op afstand: Via de installateursapp kun je op afstand de status van de geïnstalleerde systemen controleren.

- Hogere productie: 200% PV-overmaat, 16A MPPT-stroom, 75V opstartspanning, 60V bedrijfsspanning

- Noodstroomvoorziening: 150% back-upvermogen, houdt apparaten draaiende tijdens stroomonderbrekingen

- Snel opladen 30A laadstroom, maximaliseer zelfverbruik van zonne-energie en bereik een hogere opbrengst

- Sectorsamenkoppeling: Plug & play droogcontact voor SG-ready warmtepompregeling, Modbus-interface voor EV- en warmtepompregeling, draadloos voor airconditionerregeling.

- Energie AI-assistent: Met het AI-algoritme optimaliseert de batterij het laden/ontladen op basis van dynamische elektriciteitsprijzen voor maximale kostenbesparing.

- Integratie van slim huis: Naadloze integratie met slimme huissystemen, intelligente energiebeheer en geoptimaliseerd zelfverbruik van PV voor maximale energie-efficiëntie.

- Ondersteuning van het net VPP-klaar: Ondersteunende diensten in de energiemarkt.

- Actief veiligheidsontwerp: 4-laagse beveiliging (LFP-batterijcel, real-time monitoring op celniveau, galvanische isolatie: VDE2510, zelfdovend pakket).

- Meer bruikbare energie: 6000 cycli batterij, 100% DOD en 10 jaar garantie.

- Weerbestendig IP 65 ontwerp, Intelligente zelf verwarmende functie om bestand te zijn tegen installatie bij extreem koud weer.